АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    - № 43а

О мерах по подготовке объектов производственного, социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства

в осенне-зимний период 2013-2014 гг..»

Во исполнение приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и постановления администрации Баганского района от 25.04.2013 № 400 «О мерах по подготовке объектов производственного, социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу «Проведения проверки готовности котельных Андреевского сельсовета к отопительному периоду 2013-2014 гг.».

2. Создать комиссию по оценке готовности объектов производственного, социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.» согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Андреевского сельсовета                                                       Г.Н.Салов

Капустина Наталья Михайловна

35-515

УТВЕРЖДАЮ: Глава Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области ______________Г.Н.Салов «27» мая 2013 г.

ПРОГРАММА

«Проведение проверки готовности котельных Андреевского сельсовета  к отопительному периоду 2013-2014 гг..»

с.Андреевка 2013 год

- Перечень объектов подлежащих проверке готовности к ОЗП 2013/14 гг..

  - Котельные  МО Андреевского сельсовета

с.Андреевка, обг.п.Районная, п.Теренгуль;

Работы по подготовке котельных к отопительному сезону 2013-2014 гг.. производятся и сдаются комиссии на основании постановления Главы Андреевского сельсовета от 27.05.2013 № 43а «О мерах по подготовке объектов производственного, социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов».

2. Сроки проведения проверки готовности котельных

После завершения ремонтных работ необходимо организовать сдачу котельных в эксплуатацию с 15 августа по 15 сентября 2013 года с привлечением  специалистов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и органов местного самоуправления.

3. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки готовности

- Акты на чистку трубной системы котлов от накипи и ребристых труб;

- Акты промывки системы отопления;

- Акты на гидравлическую опрессовку системы отопления;

- Акты гидравлической опрессовки тепловых сетей;

- Акты освидетельствования котлов;

- Акты отстройки предохранительных клапанов;

- Акты приемки котлов;

- Акт осмотра строительных конструкций;

- Акты готовности котельных.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Андреевского сельсовета

от 27.05.2013 № 43а

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности объектов производственного,

социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годы

1. Салов  Геннадий Николаевич           - Глава Андреевского сельсовета,

председатель комиссии;

2. Цацура Афанасий Афанасьевич       - директор МУП ИКС «Тепло»

Андреевского сельсовета;

3. Володина Ирина Ивановна               - специалист 1 разряда

администрации

Андреевского сельсовета;

4. Кривошеева Нина Алексеевна          - специалист 1 разряда

администрации

Андреевского сельсовета