АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.08.2013 № 84 |  |
| --- | --- |
| Об утверждении документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Сельский клуб в о.п. Районный Баганского района Новосибирской области». |  |

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в целях организации проведения открытого аукциона в электронной форме на  выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Сельский клуб в о.п. Районный Баганского района Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на  выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Сельский клуб в о.п. Районный Баганского района Новосибирской области». (приложение №1).

Глава Андреевского сельсовета                                                        Г.Н.Салов

Капустина Наталья Михайловна

35-515

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Андреевского сельсовета Баганского района от 26.08.2013 №84 |
| --- | --- |

Документация

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения муниципального контракта, на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Сельский клуб в о.п. Районный Баганского района Новосибирской области».

с.Андреевка, Баганский район

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению. |
| --- | --- |
| 2 | Информационная карта открытого аукциона в электронной форме. |
| 3 | Проект муниципального контракта. |
| 4 | Техническое задание. |
| 5 | Требования к используемому товару при выполнении работ |

РАЗДЕЛ 1

Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Инструкция по заполнению первой части заявки:

В первой части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме выразить согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены  в разделе 2 документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

Вторая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Инструкция по заполнению второй части заявки:

Во второй части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме указать сведения, предусмотренные п.п.1) п.2 части 1 документации, а также приложить документы, указанные в п.п. 2) – 4) п.2 части 1 документации.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

РАЗДЕЛ 2

Информационная карта аукциона в электронной форме

| № п/п | Содержание: |
| --- | --- |
|  | Заказчик: Наименование: администрация Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области Место нахождения: 632791, Новосибирская область, Баганский район, село Андреевка, улица Центральная, 20. Почтовый адрес: 632791, Новосибирская область, Баганский район, село Андреевка, улица Центральная, 20. Адрес электронной почты: e-mail:andradm2012@yandex.ru Номер контактного телефона: 8 (38353) 35-569 |
|  | Предмет муниципального контракта: Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Сельский клуб в о.п. Районный Баганского района Новосибирской области». Содержание, объем, и требования к выполняемым работам установлены в техническом задании (Раздел 4 документации об аукционе в электронной форме). Работы, являющиеся предметом контракта, должны быть выполнены в полном объеме, указанном в Техническом задании. |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) что составляет 984 020 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи двадцать) рублей 50 копеек. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 16 сентября 2013 года 10 часов 00 минут (местное время). |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 17 сентября 2013 года. |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 20 сентября 2013 года. |
|  | Источник финансирования заказа: бюджет Новосибирской области, бюджет сельсовета. |
|  | Порядок формирования цены муниципального контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом, в полном объеме, транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту. |
|  | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 19 680 410 (девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта: Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является сводный сметный расчет, прилагаемый к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетом с подрядчиком: Российский рубль. |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: По курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты. |
|  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления: Не установлено |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: В соответствии с Техническим заданием (Раздел 4 к настоящей документации). При этом участником размещения заказа не принимается во внимание завод-изготовитель, указанный в проектно-сметной документации. Все товарные знаки, используемые в настоящей документации и в Приложениях к ней, в проектно-сметной документации по умолчанию, сопровождаются словами «или эквивалент». Указание в проектно-сметной документации и в приложениях к ней на конкретного производителя или поставщика, использовано в качестве справочной и не является попыткой заказчика ограничить конкуренцию среди участников размещения заказов. |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям установленным пунктом 1 части 1 статьи 11 ФЗ-94: копия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, содержащего состав деятельности, предусматривающий выполнение указанных в Техническом задании видов работ, по перечню определённому приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям установленным пунктом 1 части 2 статьи 11 ФЗ-94: Не установлено. |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту устанавливается - 5 (пять) лет с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (акта допуска на эксплуатацию энерго- и теплоустановки, на подключение инженерных сетей, подписанного эксплуатирующей организацией и т.п. документы). Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией производителя, действующей с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: Место выполнения работ: Новосибирская область, Баганский район, о.п. Районный, улица Центральная, 1б. Условия выполнения работ: Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки предусмотренные контрактом и сдать работу Заказчику в установленный срок. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Обеспечить выполнение работ из своих материалов. При необходимости возвести на территории Объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнение работ по настоящему контракту. При необходимости Подрядчик устанавливает установку ограждений, знаков и указателей. Нести ответственность за сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории объекта от начала работ до их завершения и приемки Объекта. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, сохранности зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Нести ответственность перед третьими лицами за соблюдение вышеуказанных мероприятий. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ на Объекте, предоставляя надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на фактически выполненные объемы работ при подписании акта приемки и справок о стоимости выполненных работ. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдачи-приемке работ и в течение гарантийного срока за свой счет. Вести журнал производства работ согласно СНиП, в котором отражает все дефекты и обстоятельства, связанные с работами. Вывезти в течение 10 рабочих дней со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. Срок выполнения работ: начало Работ: с даты заключения муниципального контракта. окончание Работ: не позднее 1 июня 2014 года. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Форма оплаты: путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Срок и порядок оплаты: Оплата выполненных Работ производится с 1 февраля 2014 года ежемесячно после представления и подписания сторонами Муниципального заказчика и Подрядчика актов приемки выполненных Работ (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), представленного Подрядчиком счёта-фактуры, оформленного в установленном порядке в течение 30 дней. |
|  | Участие субъектов малого предпринимательства в аукционе в электронной форме: На общих основаниях. |
|  | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказа: |
| а) | - Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. |
| б) | - Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. |
| в) | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. |
| г) | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. |
| 22 | Требования к Участникам размещения заказа, установленные Заказчиком, уполномоченным органом: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |

РАЗДЕЛ 3.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

с.Андреевка                                                                               «____» ___________ 2013 г.

администрация Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, ______________________________, действующей на основании ______________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в лице________, действующего на основании _______________, вместе именуемые  "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол № _____ от «____» ____________ 2013 г.), о нижеследующем (далее - Контракт):

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта: «Сельский клуб в о.п. Районный Баганского района Новосибирской области» (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, указанные в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта.

1.2.  Подрядчик обязуется выполнить все работы по Контракту в соответствии с рабочей и проектной документацией (далее – Техническая документация), согласованной с компетентными органами, в соответствии с действующими строительными регламентами по производству работ, условиями Контракта.

1.3. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет бюджета Новосибирской области, бюджета Андреевского сельсовета .

2. Стоимость работ по Контракту

2.1. Цена Контракта определена по итогам размещения муниципального заказа______________ и составляет: ______________(указать «в т.ч. НДС» или «НДС не предусмотрен»).

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом, в полном объеме, транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

2.3. Аванс по настоящему Контракту не предусмотрен, оплате подлежат только надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта работы.

3. Сроки выполнения работ по Контракту.

3.1 Срок выполнения работ по Контракту:

3.1.1 Начало выполнения работ по Контракту – с момента заключения муниципального контракта;

3.1.2. Срок окончания работ – не позднее «1» июня 2014 г.

4.Объем работ. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Объемы работ по Контракту:

4.1.1. Объемы работ по настоящему Контракту определяются Технической документацией.

4.1.2. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает получение от Заказчика Технической документации в полном объеме.

4.2. Сдача-приемка работ

4.2.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. Подписание форм КС-2, КС-3 производится Заказчиком в течение 6-ти рабочих дней  с момента их получения от Подрядчика. В случае отказа Заказчика от приемки работ последний в сроки, установленные для подписания КС-2, КС-3, направляет Подрядчику предписание, в котором указывается  перечень замечаний (недостатков в работе) и сроков их устранения. Повторная приемка работ проводится Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех замечаний (недостатков в работе).

4.2.2. Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

4.3. Порядок приемки скрытых работ:

4.3.1. Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов на эти работы. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней.

4.3.2. В случае, если представителем Заказчика в журнал учета выполненных работ формы КС-6а внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию работам, то эти скрытые работы предъявляются повторно Заказчику и закрываются Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителей Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

4.4. Подрядчик не позднее, чем за один месяц до завершения работ на Объекте и до начала приемки Объекта по акту формы КС-11 обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ на Объекте и предложение принять работы по акту формы КС-11.

4.5. Одновременно с актом формы КС-11 Подрядчик направляет Заказчику:

- перечень субподрядчиков, выполнявших работу на Объекте с указанием ФИО инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;

- комплект Технической документации;

- два комплекта исполнительной документации (оригинал и копию), общий журнал работ формы КС-6 и специальные журналы передаются без копий).

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта по акту формы КС-11 до момента предоставления Подрядчиком этих документов.

5. Порядок и условия расчетов по Контракту

5.1. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

5.2. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

5.3. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, учтенных при расчете цены Контракта, производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п. 5.1 Контракта.

5.4. Оплата за выполненные работы  осуществляется Заказчиком по факту завершения всех работ по муниципальному контракту определенных сметной документацией.

5.5. Оплата выполненных Работ производится с 1 февраля 2014 года ежемесячно после представления и подписания сторонами Муниципального заказчика и Подрядчика актов приемки выполненных Работ (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), представленного Подрядчиком счёта-фактуры, оформленного в установленном порядке в течение 30 дней.

6. Обязательства Сторон по Контракту

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить все работы в полном объеме в соответствии с Технической документацией, действующими нормативными документами и сдать их Заказчику в порядке, установленном настоящим Контрактом.

6.1.2. Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.

6.1.3. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта.

6.1.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполняемых субподрядчиками.

6.1.5. Осуществлять производство работ на земельном участке, отведенном под строительство (реконструкцию) в границах земельного отвода, указанных в Технической документации.

6.1.6. Представить Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания настоящего Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.

6.1.7. Подготовить с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разработать схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректировать имеющуюся или разработать методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.

6.1.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего контракта, Технической документации.

6.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11.

6.1.10. Представлять Заказчику в течение 5-ти дней со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ на Объекте.

6.1.11. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика; в течение 5-ти  рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика письменно уведомить его о ходе устранения замечаний.

6.1.12. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока (п.7.1 Контракта).

6.1.13. Извещать Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций, в сроки, указанные в п. 4.3.1 настоящего Контракта.

6.1.14. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

6.1.15. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную проектную и рабочую документацию в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты проектной и/или рабочей документации восстановить ее за свой счет.

6.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта, а также действующим законодательством РФ.

6.1.17. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на объекте.

6.1.18. В 10-дневный срок до подписания акта формы КС-11 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике.

6.1.19. Обеспечить за свой счет охрану строительной площадки.

6.1.20. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков.

6.1.21. Осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и выполнить присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями.

6.1.22. Произвести монтаж, пуско-наладочные работы всего монтируемого оборудования, предусмотренного Технической документацией.

6.1.23. Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.24. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 5 метров. Установить на ограждении строительной площадки логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком. Поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту.

6.1.25. Вести с момента начала работ и до их завершения общий журнал (форма КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

6.1.26. Передать Заказчику по окончании строительно-монтажных работ законченный строительством Объект по акту формы КС-11. Подготовить документы, необходимые для получения  «Заключения о соответствии построенного объекта капстроительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации», подключение инженерных сетей и  т.п. документов для предъявления в инспекцию государственного строительного надзора.

6.1.27. Получить за свой счет разрешение на допуск в эксплуатацию электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передать их Заказчику.

6.1.28. После проведения пусконаладочных работ на системах вентиляции и кондиционирования, тепло- и водоснабжения, канализации, охранно-пожарной сигнализации, прочего технологического оборудования предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика) - вибрация, шум, радиация, электромагнитные излучения, кратность воздухообмена, гипогеомагнитные поля; передать указанные акты Заказчику.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Передать в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчику строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от мусора и от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Представить Подрядчику перечень исполнительной документации, которую Подрядчик обязан передать Заказчику по завершении строительства Объекта для ввода его в эксплуатацию.

6.2.3. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ по настоящему контракту.

6.2.4. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта.

6.2.5. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний.

6.2.6. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.3. Заказчик вправе, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика:

- проверять соответствие выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий Технической и нормативной документации;

- проверять наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей качество применяемых материалов и изделий на Объекте, проверять условия хранения материалов и изделий на Объекте;

- проверять последовательность выполнения работ;

- давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Технической документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта, о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае: 1) несоответствия работ Технической документации; 2) если при выполнении работ Подрядчиком не соблюдаются требования экологической безопасности, прочих норм, обеспечивающих безопасность строящегося Объекта и/или находящихся вблизи него объектов. Все издержки и негативные последствия, вызванные приостановкой работ в соответствии  с настоящим абзацем, несет Подрядчик, кроме того, приостановка работ не является основанием для изменения сроков окончания работ по Контракту.

7. Гарантии  и ответственность Сторон

  - Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту устанавливается - 5 (пять) лет с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (акта допуска на эксплуатацию энерго- и теплоустановки, на подключение инженерных сетей, подписанного эксплуатирующей организацией  и  т.п. документы). Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией производителя, действующей с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

  - Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.

  - Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.

  - За просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему:

- за просрочку начала выполнения работ более чем на 5 дней – пеню в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная с 5-го дня от даты заключения настоящего Контракта;

- за просрочку конечного срока выполнения работ – пеню в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты предусмотренной настоящим пунктом неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 7.4 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2. Оплата указанных штрафов и пеней производится путем уменьшения выплаты Подрядчику по соответствующему Акту формы КС-2 на сумму указанных в нем штрафов, пеней, а при невозможности уплаты штрафов, пеней указанным образом - Заказчик производит их взыскание в судебном порядке.

  - B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

  - Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более одного дня) письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последующих месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон.

9. Условия расторжения Контракта

9.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Дополнительные условия

10.1. В случае изменения адресов и платежных реквизитов, Стороны обязаны предупредить друг друга. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.

10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему контракту, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны должны направлять претензии.

Претензии должны направляться в письменной форме и рассматриваться Сторонами в 10-дневный срок с момента получения претензии. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в  Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. Во всем ином, что не урегулировано положениями настоящего контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Подрядчик не вправе распоряжаться или каким-либо образом использовать проектную и рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, кроме как для выполнения работ по настоящему Контракту.

11.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

11.5. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Подрядчик Администрация Андреевского сельсовета Баганского района новосибирской области Юридический адрес: 632791, Новосибирская область, Баганский район, село Андреевка, улица Центральная, 20. ИНН 5417100247, КПП 541701001, ОГРН 1025406226746, Л/СЧ. 01513007910 в отделении по Баганскому району УФК по Новосибирской области, Р.СЧ. 40204810100000000021 БИК 045004001 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. БИК 045004001. ________________ / ____________ / ________________ / ____________ / Приложение № 1 К муниципальному контракту № _________ от " __ " _______ 2013 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Заказчик Подрядчик ________________ / ____________ / ________________ / ____________ /

РАЗДЕЛ 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Сельский клуб в о.п. Районный Баганского района Новосибирской области».

Все указания, встречающиеся в настоящем Техническом задании на используемое оборудование, машины, механизмы, товарные знаки, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика и условиям исполнения Контракта. Все указания являются расчетными единицами для определения муниципальным заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| Тепловые сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,288 |
| 2 | Подчистка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,08 |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,28 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: глины | 1 т груза | 22,7 |
| 6 | Перевозка грузов | 1 т груза | 22,7 |
| 7 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,52 |
| Раздел 2. Трубопроводы и арматура |  |  |  |
| 8 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами | 1 км трубопровода | 0,2 |
| 9 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | -0,004 |
| 10 | Неподвижная опора | шт | 2 |
| 11 | Неподвижная опора | шт | 10 |
| 12 | Тройниковое ответвление | шт | 2 |
| 13 | Переход | шт | 2 |
| 14 | Переход | шт | 2 |
| 15 | Отвод | шт | 8 |
| 16 | Опора скользящая | шт | 8 |
| 17 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| 18 | Вентили проходные муфтовые | шт. | -2 |
| 19 | Кран шаровый | шт | 2 |
| 20 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |
| 21 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара | шт. | -2 |
| 22 | Кран шаровый | шт | 2 |
| 23 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |
| 24 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара | шт. | -2 |
| 25 | Кран шаровый | шт | 2 |
| 26 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых | 1 шт. | 2 |
| 27 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам | 1 фланец | 4 |
| 28 | Фланцы стальные плоские приварные | шт. | -4 |
| 29 | Фланцы стальные плоские приварные | шт. | 4 |
| 30 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам | 1 фланец | 4 |
| 31 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам | 1 фланец | 4 |
| 32 | Фланцы стальные плоские приварные | шт. | -4 |
| 33 | Фланцы стальные плоские приварные | шт. | 4 |
| 34 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 2 |
| 35 | Конструкции для установки приборов | 1 шт. | 4 |
| 36 | Отборное устройство | шт | 2 |
| 37 | Отборное устройство | шт | 2 |
| 38 | Сетка для дренажа | шт | 1 |
| 39 | Установка П-образных компенсаторов | 1 компенсатор | 2 |
| 40 | Укладка футляра из стальных водопроводных труб | 1 км трубопровода | 0,0105 |
| 41 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, | 1 шт. | 1 |
| 42 | Ручной гидравлический насос | шт | 1 |
| 43 | Масляная окраска металлических поверхностей больших | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| приборы и оборудование |  |  |  |
| 44 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых | 1 шт. | 4 |
| 45 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых | 1 шт. | 4 |
| 46 | Вентили проходные муфтовые | шт. | -4 |
| 47 | Кран шаровый | шт | 4 |
| 48 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |
| 49 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара | шт. | -2 |
| 50 | Кран шаровый | шт | 2 |
| 51 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |
| 52 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара | шт. | -2 |
| 53 | Кран шаровый | шт | 2 |
| 54 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 1 |
| 55 | Конструкции для установки приборов, (закладные детали для термометра и манометра) | 1 шт. | 8 |
| 56 | Отборное устройство | шт | 4 |
| 57 | Отборное устройство | шт | 4 |
| Раздел 3. Работы по дефектной ведомости |  |  |  |
| 58 | Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,192 |
| 59 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,065 |
| 60 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные | шт. | 16 |
| 61 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные | шт. | 4 |
| 62 | Плита перекрытия с отверстиями | шт. | 1 |
| 63 | Устройство монолитных заделок бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0073 |
| 64 | Люки чугунные легкий | шт. | 2 |
| 65 | Монтаж лестницы-стремянки | 1 т конструкций | 0,0229 |
| 66 | Лестница-стремянка | т | 0,0229 |
| дренажный колодец |  |  |  |
| 67 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом | 1 км трубопровода | 0,003 |
| 68 | Устройство круглых дренажных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0,3 |
| 69 | Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные | м | -2,7 |
| 70 | Кольца для дождеприемных колодцев | п.м | 2,7 |
| 71 | Устройство монолитных заделок бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0113 |

Общестроительные работы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Срезка растительного грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,09 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,132 |
| 3 | Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,27 |
| 4 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,12 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,27 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 0,27 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,12 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 2,7 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: глины | 1 т груза | 126 |
| 10 | Перевозка грузов | 1 т груза | 337,2 |
| 11 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,09 |
| 12 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,132 |
| 13 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,35 |
| Раздел 2. Фундаменты и стены до 0,00 |  |  |  |
| 14 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,11 |
| 15 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,36 |
| 16 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,66 |
| 17 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,93 |
| 18 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 14,3 |
| 19 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные, объемом 0,5 м3 и более | м3 | 53,94 |
| 20 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные, объемом 0,3 до 0,5 м3 | м3 | 19,36 |
| 21 | Устройство монолитных заделок бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,012 |
| 22 | Устройство железобетонных фундаментов под перегородки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,18 |
| 23 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,71 |
| 24 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,59 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,41 |
| 26 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (цоколь) | 1 м3 кладки | 20,4 |
| Раздел 3. Стены и перегородки |  |  |  |
| 27 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 143,6 |
| 28 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 53,7 |
| 29 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 3,46 |
| 30 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,72 |
| 31 | Перемычка брусковая | шт. | 9 |
| 32 | Перемычка брусковая | шт. | 10 |
| 33 | Перемычка брусковая | шт. | 2 |
| 34 | Перемычка брусковая | шт. | 12 |
| 35 | Перемычка брусковая | шт. | 12 |
| 36 | Перемычка брусковая | шт. | 7 |
| 37 | Перемычка брусковая | шт. | 6 |
| 38 | Перемычка брусковая | шт. | 2 |
| 39 | Перемычка брусковая | шт. | 4 |
| 40 | Перемычка брусковая | шт. | 6 |
| 41 | Перемычка брусковая | шт. | 2 |
| 42 | Установка элементов каркаса из брусьев (перемычки) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,48 |
| 43 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 45,4 |
| 44 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем | м3 | -44,04 |
| 45 | Утеплитель | м3 | 44,04 |
| 46 | Устройство навесной вентилируемой фасадной системы на металлическом каркасе | 100 м2 поверхности облицовки | 3,78 |
| 47 | Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными | т | -2,306 |
| 48 | Подсистема для стен с проемами | м2 | 378 |
| 49 | Плиты облицовочные в комплекте с планками заполнения стыков | м2 | -396,9 |
| 50 | Плиты облицовочные | м2 | 396,9 |
| 51 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб | 100 м2фасада (без вычета проемов) | 4,37 |
| 52 | Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных | 100 м шва | 0,2 |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |
| 53 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1 м3 изоляции | 15 |
| тип 1 |  |  |  |
| 54 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 13,84 |
| 55 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 1,73 |
| 56 | Устройство покрытий из брусков | 100 м2 покрытия | 1,73 |
| 57 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 1,34 |
| тип 2 |  |  |  |
| 58 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,31 |
| 59 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 2,48 |
| 60 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,31 |
| 61 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,31 |
| 62 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,42 |
| тип 3 |  |  |  |
| 63 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,59 |
| 64 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,72 |
| 65 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,59 |
| 66 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 покрытия | 0,59 |
| 67 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее | 100 м плинтуса | 0,46 |
| тип 4 |  |  |  |
| 68 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 2,32 |
| 69 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,29 |
| 70 | Устройство покрытий дощатых | 100 м2 покрытия | 0,29 |
| 71 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0,37 |
| тип 5 |  |  |  |
| 72 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,1 |
| 73 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,8 |
| 74 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,2 |
| 75 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1 |
| 76 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1 |
| 77 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| 78 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,16 |
| тип 6 |  |  |  |
| 79 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,08 |
| 80 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,64 |
| 81 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,08 |
| 82 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| тип7 |  |  |  |
| 83 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,03 |
| 84 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,96 |
| 85 | Устройство покрытий бетонных | 100 м2 покрытия | 0,12 |
| 86 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия исключать до 20мм к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | -0,12 |
| 87 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтуса | 0,18 |
| Раздел 5. Перекрытие и кровля |  |  |  |
| 88 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,42 |
| 89 | Плиты перекрытия многопустотные | шт. | 33 |
| 90 | Плиты перекрытия многопустотные | шт. | 3 |
| 91 | Плиты железобетонные многопустотные | м3 | 13,07 |
| 92 | Установка панелей ребристых площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 93 | Плиты перекрытия плоские из бетона | м3 | 0,14 |
| 94 | Установка плит парапета массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,29 |
| 95 | Плита карнизная | шт. | 28 |
| 96 | Плита карнизная | шт. | 1 |
| 97 | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных | 100 шт. сборных конструкций | 0,05 |
| 98 | Плиты козырьков сплошные плоские из бетона | м3 | 2,16 |
| 99 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,025 |
| 100 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (крепление карнизных плит) | 1 т стальных элементов | 0,301 |
| 101 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (при креплении карнизных плит) | 1 м3 заделки | 0,5 |
| 102 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,82 |
| 103 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой | м2 | -420,2 |
| 104 | Пленка пароизоляционная | м2 | 420,2 |
| 105 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,64 |
| 106 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой | м2 | -840,4 |
| 107 | Нетканый геотекстиль | м2 | 840,4 |
| 108 | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 57,3 |
| 109 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных | 100 м2 стяжки | 3,82 |
| 110 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 3,82 |
| 111 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 76,4 |
| 112 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м3 | -77,93 |
| 113 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 77,93 |
| 114 | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала | 100 м2 кровли | 4,29 |
| 115 | Мастика герметизирующая | кг | 38,61 |
| 116 | Мембрана | м2 | 549,1 |
| 117 | Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике | 100 м2 кровли | 4,29 |
| Раздел 6. Проемы |  |  |  |
| 118 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0126 |
| оконные |  |  |  |
| 119 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0144 |
| 120 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,1566 |
| 121 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0216 |
| 122 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -2,16 |
| 123 | Окно | м2 | 2,16 |
| 124 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,2484 |
| 125 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,287 |
| 126 | Доски подоконные ПВХ | м | 28,7 |
| дверные |  |  |  |
| 127 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0588 |
| 128 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 |
| 129 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,294 |
| 130 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,175 |
| 131 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0693 |
| 132 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,224 |
| 133 | Двери противопожарные | шт | 4 |
| Раздел 7. Отделочные работы |  |  |  |
| 134 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,94 |
| 135 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11,94 |
| 136 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,63 |
| 137 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,07 |
| 138 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений по штукатурке и кирпичу | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 |
| 139 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,89 |
| 140 | Окраска акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,12 |
| 141 | Краска водоэмульсионная | т | -0,5116 |
| 142 | Эмаль акриловая | кг | 203 0,25*812 |
| 143 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,73 |
| 144 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,463 |
| 145 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 |
| Раздел 8. Разные работы |  |  |  |
| отмостка |  |  |  |
| 146 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия | 1,38 |
| 147 | Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 | 100 м2 покрытия | 1,38 |
| козырек входа |  |  |  |
| 148 | Монтаж металлоконструкций козырька | 1 т конструкций | 0,403 |
| 149 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,403 |
| 150 | Устройство настила рабочего толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0,14 |
| 151 | Установка стропильных конструкций | 1 м3 древесины в конструкции | 0,25 |
| 152 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0,08 |
| 153 | Подшивка потолков асбестоцементным плоским листом | 100 м2 потолка | 0,15 |
| 154 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства | 1000 м2 | -0,0158 |
| 155 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные | м2 | 15,8 |
| эстрада |  |  |  |
| 156 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,08 |
| 157 | Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,92 |
| 158 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,018 |
| 159 | Монтаж стационарных конструкций сцены колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики | 1 т конструкций | 0,3148 |
| 160 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,3148 |
| 161 | Устройство покрытий сцены | 100 м2 покрытия | 0,233 |
| 162 | Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 1,25 |
| 163 | Устройство обшивки сцены с устройством каркаса | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1 |
| 164 | Устройство обшивки из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,054 |
| 165 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,041 |
| 166 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,38 |
| крыльца и пандусы |  |  |  |
| 167 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,49 |
| 168 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 9,5 |
| 169 | Устройство крылец и пандусов бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 6,8 |
| 170 | Устройство покрытий бетонных | 100 м2 покрытия | 0,49 |
| 171 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,49 |
| 172 | Устройство ограждений стальных | 1 т конструкций | 0,167 |
| 173 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,167 |
| 174 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1 |
| 175 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная | 100 м2 фасада | 0,1 |
| 176 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| подпольные каналы |  |  |  |
| 177 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,07 |
| 178 | Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,014 |
| 179 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,0154 |
| 180 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,11 |
| 181 | Плиты перекрытия плоские из бетона | м3 | 0,45 |
| 182 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08 |

Отопление

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Трубопроводы и арматура |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,53 |  |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,33 |  |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,22 |  |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |  |
| 6 | Термостатический клапан проходной | шт | 25 |  |  |
| 7 | Вентиль проходной | шт | 25 |  |  |
| 8 | Кран шаровый | шт | 14 |  |  |
| 9 | Регулятор перепада давления | шт | 2 |  |  |
| 10 | Регулятор перепада давления | шт | 1 |  |  |
| 11 | Запорный клапан | шт | 2 |  |  |
| 12 | Запорный клапан | шт | 1 |  |  |
| 13 | Кран шаровой | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,06 |  |  |
| 15 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 25 |  |  |
| 16 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 1 |  |  |
| 17 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 6,6 |  |  |
| 18 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) диаметром 108х13 мм | м | -72,6 |  |  |
| 19 | Трубка из вспененного полиэтилена диам.80мм толщ.13мм | м | 26,4 |  |  |
| 20 | Трубка из вспененного полиэтилена диам.32мм толщ.13мм | м | 46,2 |  |  |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,15 |  |  |
| 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |  |  |
| 23 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |  |
| 24 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,26 |  |  |
| Заголовок |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Узел учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 25 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |  |
| 26 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |  |  |
| 28 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 4 |  |  |
| 29 | Кран шаровый | шт | 2 |  |  |
| 30 | Кран шаровый | шт | 2 |  |  |
| 31 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2 |  |  |
| 32 | Кран шаровый | шт | 2 |  |  |
| 33 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 4 |  |  |
| 34 | Кран шаровый | шт | 4 |  |  |
| 35 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 |  |  |
| 51 | Тепловычислитель | шт | 1 |  |  |
| 36 | Преобразователь расхода электромагнитный | шт | 2 |  |  |
| 38 | Монтаж комплекта из двух термометров сопротивления | 1 шт. | 1 |  |  |
| 37 | Комплект из 2-х термометров сопротивления | шт | 1 |  |  |
| 40 | GSM- модем | шт | 1 |  |  |
| 41 | GSM- антенна | шт | 1 |  |  |
| 39 | Накопительный пункт | шт | 1 |  |  |
| 43 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг | 1 шт. | 1 |  |  |
| 42 | Источник питания | шт | 1 |  |  |
| 45 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 9 |  |  |
| 46 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 |  |  |
| 47 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм | 1 шт. | 2 |  |  |
| 48 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |  |  |
| 49 | Трубка петлевая сифонная прямая | шт | 5 |  |  |
| 50 | Трубка прямая ( без петли) | шт | 4 |  |  |

Вентиляция

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,071 |  |  |  |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм, диаметром до 355 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07 |  |  |  |
| 3 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,06 |  |  |  |
| 4 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5;0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,444 |  |  |  |
| 5 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | м2 | 7,04 |  |  |  |
| 6 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 450 мм |  | м2 | 6,93 |  |  |  |
| 7 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1200 мм |  | м2 | 41,2 |  |  |  |
| 8 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | м2 | 109,2 |  |  |  |
| 9 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения |  | 1 зонт | 3 |  |  |  |
| 10 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 11 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения |  | 1 зонт | 2 |  |  |  |
| 12 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 13 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка | 37 |  |  |  |
| 14 | Решетка вентиляционная нерегулируемая |  | шт | 20 |  |  |  |
| 15 | Решетка вентиляционная нерегулируемая |  | шт | 1 |  |  |  |
| 16 | Решетка вентиляционная регулируемая |  | шт | 4 |  |  |  |
| 17 | Решетка вентиляционная регулируемая |  | шт | 6 |  |  |  |
| 18 | Решетка наружная |  | шт | 1 |  |  |  |
| 19 | Диффузор |  | шт | 5 |  |  |  |
| 20 | Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм |  | 1 клапан | 9 |  |  |  |
| 21 | Дроссель-клапан |  | шт | 5 |  |  |  |
| 22 | Дроссель-клапан |  | шт | 1 |  |  |  |
| 23 | Дроссель-клапан |  | шт | 1 |  |  |  |
| 24 | Дроссель-клапан |  | шт | 1 |  |  |  |
| 25 | Дроссель-клапан |  | шт | 1 |  |  |  |
| 26 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т |  | 1 вентилятор | 5 |  |  |  |
| 27 | Вентилятор канальный |  | шт | 2 |  |  |  |
| 28 | Вентилятор канальный |  | шт | 1 |  |  |  |
| 29 | Вентилятор канальный |  | шт | 2 |  |  |  |
| 30 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных |  | 1 м3 изоляции | 2,1 |  |  |  |
| 31 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем |  | м3 | -2,037 |  |  |  |
| 32 | Изоляция |  | рул. | 5 |  |  |  |
| Раздел 2. Приточная установка П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, |  | 1 насос | 1 |  |  |  |
| 34 | Насосы центробежные с электродвигателем |  | компл. | -1 |  |  |  |
| 35 | Насос |  | шт | 1 |  |  |  |
| 36 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  | 1 шт. | 14 |  |  |  |
| 37 | Фланцы стальные плоские приварные из стали |  | шт. | -28 |  |  |  |
| 38 | Кран шаровый с короткой ручкой |  | шт | 1 |  |  |  |
| 39 | Кран шаровый сливной |  | шт | 4 |  |  |  |
| 40 | Вентиль балансировочный |  | шт | 1 |  |  |  |
| 41 | Вентиль балансировочный |  | шт | 1 |  |  |  |
| 42 | Обратный клапан |  | шт | 1 |  |  |  |
| 43 | Запорный клапан для воздуха |  | шт | 4 |  |  |  |
| 44 | Обратный клапан |  | шт | 1 |  |  |  |
| 45 | Трехходовой клапан |  | шт | 1 |  |  |  |
| 46 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  | 1 шт. | 5 |  |  |  |
| 47 | Вентиль балансировочный |  | шт | 1 |  |  |  |
| 48 | Кран шаровый с длинной ручкой |  | шт | 4 |  |  |  |
| 49 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  | 1 шт. | 1 |  |  |  |
| 50 | Прессостат |  | шт | 1 |  |  |  |
| 51 | Установка воздухоотводчиков |  | 1 шт. | 1 |  |  |  |
| 52 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм |  | 1 шт. | 1 |  |  |  |
| 53 | Установка манометров, термоманометров с трехходовым краном |  | 1 компл. | 5 |  |  |  |
| Раздел 3. Приточная установка П2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т |  | 1 насос | 1 |  |  |  |
| 55 | Насосы центробежные с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т |  | компл. | -1 |  |  |  |
| 56 | Насос |  | шт | 1 |  |  |  |
| 57 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  | 1 шт. | 17 |  |  |  |
| 58 | Фланцы стальные плоские приварные из стали |  | шт. | -34 |  |  |  |
| 59 | Кран шаровый с короткой ручкой |  | шт | 2 |  |  |  |
| 60 | Кран шаровый с короткой ручкой |  | шт | 4 |  |  |  |
| 61 | Кран шаровый с длинной ручкой |  | шт | 7 |  |  |  |
| 62 | Вентиль балансировочный |  | шт | 1 |  |  |  |
| 63 | Клапан трехходовой |  | шт | 1 |  |  |  |
| 64 | Обратный клапан |  | шт | 1 |  |  |  |
| 65 | Сервопрвод |  | шт | 1 |  |  |  |
| 66 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  | 1 шт. | 1 |  |  |  |
| 67 | Защита от сухого хода |  | шт | 1 |  |  |  |
| 68 | Установка воздухоотводчиков |  | 1 шт. | 1 |  |  |  |
| 69 | Установка фильтров диаметром 25 мм |  | 10 фильтров | 0,1 |  |  |  |
| 70 | Установка манометров, термоманометров с трехходовым краном |  | 1 компл. | 10 |  |  |  |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Трубопроводы и арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,55 |  |  |  |
| 2 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |  |  |
| 3 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |  |  |
| 4 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |  |  |
| 5 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 57 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |  |  |
| 6 |  | Кран шаровый | шт | 12 |  |  |  |
| 7 |  | Клапан обратный латунный | шт | 4 |  |  |  |
| 8 |  | Кран шаровый (для унитаза) | шт | 4 |  |  |  |
| 9 |  | Кран шаровый поливочный | шт | 2 |  |  |  |
| 10 |  | Установка смесителей | 10 шт. | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 12 |  |  |  |
| 12 |  | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) диаметром 108х13 мм | м | -132 |  |  |  |
| 13 |  | Трубки толщ.10мм | м | 59,4 |  |  |  |
| 14 |  | Трубки толщ.10мм | м | 4,4 |  |  |  |
| 15 |  | Трубки толщ.10мм | м | 13,2 |  |  |  |
| 16 |  | Трубки толщ.10мм | м | 55 |  |  |  |
| 17 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2 |  |  |  |
| 18 |  | Вентили пожарные 50-10 для воды | шт. | 2 |  |  |  |
| 19 |  | Стволы пожарные ручные, диаметр 50 мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 20 |  | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, | шт. | 4 |  |  |  |
| 21 |  | Головка соединительная | шт. | 2 |  |  |  |
| 22 |  | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 40 |  |  |  |
| 23 |  | Рукав герметичный гибкий | шт. | 2 |  |  |  |
| 24 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,27 |  |  |  |
| 25 |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,251 |  |  |  |
| Раздел 2. Узел учета В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,006 |  |  |  |
| 27 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 57 мм | 100 м трубопровода | 0,025 |  |  |  |
| 28 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |  |  |  |
| 29 |  | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 3 |  |  |  |
| 30 |  | Кран шаровый | шт | 1 |  |  |  |
| 31 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 4 |  |  |  |
| 32 |  | Затвор дисковый | шт | 1 |  |  |  |
| 33 |  | Клапан запорный проходной муфтовый | шт | 1 |  |  |  |
| 34 |  | Кран шаровый муфтовый полнопроходной | шт | 2 |  |  |  |
| 35 |  | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |  |  |
| 36 |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 2 |  |  |  |
| 37 |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (переходы) | 1 т фасонных частей | 0,0011 |  |  |  |

Горячее водоснабжение

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Трубопроводы и арматура |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,46 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 4 | Кран шаровый | шт | 10 |
| 5 | Кран шаровый | шт | 2 |
| 6 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 компл. | 0,2 |
| 7 | Нагреватель индивидуальный пароводяной | компл. | -2 |
| 8 | Водонагреватель накопительный емк.30м3 | шт | 2 |
| 9 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 5,6 |
| 10 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) диаметром 108х13 мм | м | -61,6 |
| 11 | Трубки толщ.21мм | м | 50,6 |
| 12 | Трубки толщ.25мм | м | 4,4 |
| 13 | Трубки толщ.25мм | м | 6,6 |

Хозяйственно-бытовая канализация

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Трубопроводы и арматура |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,34 |
| 3 | Установка полиэтиленовых фасонных частей | 10 фасонных частей | 0,9 |
| 4 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,4 |
| 5 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,8 |
| 6 | Установка биде | 10 компл. | 0,1 |
| 7 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,1 |
| 8 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 4,8 |
| 9 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) диаметром 108х13 мм | м | -52,8 |
| 10 | Трубка из вспененного полиэтилена диам.50мм толщ.20мм | м | 17,6 |
| 11 | Трубка из вспененного полиэтилена диам.110мм толщ.20мм | м | 35,2 |

Наружный водопровод

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Трубопроводы и арматура |  |  |  |  |  |
| 1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | 1 км трубопровода | 0,0824 |  |  |
| 2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 8 |  |  |
| 3 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |  |
| 4 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара | шт. | -1 |  |  |
| 5 | Дисковый затвор поворотный | шт | 1 |  |  |
| 6 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 |  |  |
| 7 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм (тройник) | 1 т фасонных частей | 0,042 |  |  |
| 8 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм (муфта) | 1 т фасонных частей | 0,0065 |  |  |
| 9 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 50-100 мм | т | -0,0065 |  |  |
| 10 | Муфта соединительная 100мм | шт | 1 |  |  |
| Раздел 2. Водопроводные колодцы |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,19 |  |  |
| 12 | Люки чугунные легкий | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Устройство глинянного замка | 1 м3 подстилающего слоя | 1,4 |  |  |
| 14 | Устройство подстилающих слоев щебеночных под отмостку | 1 м3 подстилающего слоя | 0,75 |  |  |
| 15 | Устройство бетонной отмостки | 1 м3 подстилающего слоя | 0,6 |  |  |
| Раздел 3. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 16 | Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,4 |  |  |
| 17 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,08 |  |  |
| 18 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,396 |  |  |
| 19 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,04 |  |  |
| 20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: глины | 1 т груза | 14 |  |  |
| 21 | Перевозка грузов, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 14 |  |  |
| 22 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,42 |  |  |

Наружная канализация

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Трубопроводы и арматура |  |  |  |  |  |
| 1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |  |  |
| 2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм | 1 км трубопровода | 0,103 |  |  |
| Раздел 2. Канализационные колодцы |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,41 |  |  |
| 4 | Люки чугунные легкий | шт. | 3 |  |  |
| 5 | Устройство глинянного замка | 1 м3 подстилающего слоя | 2,1 |  |  |
| 6 | Устройство подстилающих слоев щебеночных под отмостку | 1 м3 подстилающего слоя | 2,3 |  |  |
| 7 | Устройство бетонной отмостки | 1 м3 подстилающего слоя | 1,8 |  |  |
| Раздел 3. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,464 |  |  |
| 9 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |  |  |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,46 |  |  |
| 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |  |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: глины | 1 т груза | 7 |  |  |
| 13 | Перевозка грузов, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 7 |  |  |
| 14 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,55 |  |  |

Электроосвещение

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,82 |  |  |
| 2 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,09 |  |  |
| 3 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,3 |  |  |
| 4 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый | 100 шт. | 0,11 |  |  |
| 5 | Патрон стенной или потолочный | 100 шт. | 0,04 |  |  |
| 6 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,63 |  |  |
| 7 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,07 |  |  |
| 8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,11 |  |  |
| 10 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,01 |  |  |
| 11 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 15,13 |  |  |
| Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |
| 12 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 3 |  |  |
| 13 | Ящик | шт | 2 |  |  |
| 14 | Ящик | шт | 1 |  |  |
| 15 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 |  |  |
| 16 | Ящик | шт | 1 |  |  |
| 17 | Понижающий разделительный трансформатор | шт | 1 |  |  |
| 18 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 22 |  |  |
| 19 | Автоматический выключатель | шт | 5 |  |  |
| 20 | Автоматический выключатель | шт | 12 |  |  |
| 21 | Автоматический выключатель | шт | 1 |  |  |
| 22 | Автоматический выключатель | шт | 3 |  |  |
| 23 | Автоматический выключатель | шт | 1 |  |  |
| Раздел 3. Материалы, не учтенные сборниками |  |  |  |  |  |
| 24 | Светильник люминисцентный | шт | 9 |  |  |
| 25 | Светильник люминисцентный | шт | 40 |  |  |
| 26 | Светильник люминисцентный | шт | 28 |  |  |
| 27 | Светильник люминисцентный | шт | 14 |  |  |
| 28 | Светильник | шт | 30 |  |  |
| 29 | Светильник | шт | 11 |  |  |
| 30 | Лампа люминисцентная | шт | 24 |  |  |
| 31 | Лампа люминисцентная | шт | 216 |  |  |
| 32 | Лампа люминисцентная | шт | 166 |  |  |
| 33 | Лампа люминисцентная | шт | 22 |  |  |
| 34 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые | 10 шт. | 0,7 |  |  |
| 35 | Розетка скрытой проводки | шт. | 11 |  |  |
| 36 | Розетка открытой проводки | шт. | 2 |  |  |
| 37 | Выключатель одноклавишный | шт. | 70 |  |  |
| 38 | Патроны потолочные | шт. | 4 |  |  |
| 39 | Звонок громкого боя | шт | 1 |  |  |
| 40 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции не распространяющий горение | м | 1300 |  |  |
| 41 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции не распространяющий горение | м | 175 |  |  |
| 42 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции не поддерживающий горение | м | 8 |  |  |
| 43 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой | 1000 м | 30 |  |  |
| 44 | Разветвительная коробка | шт. | 142 |  |  |

Вертикальная планировка

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общестротельные работы |  |  |  |
| 1 | Срезка растительного грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,266 |
| 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-01 | 1000 м3 грунта | 0,266 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,03 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 | 1000 м3 грунта | 0,03 |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили экскаваторами с ковшом группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,739 |
| 6 | Глина: погрузка | тонна | 367,2 |
| 7 | Перевозка грузов, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 1549,6 |
| 8 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 1,035 |
| 9 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 2,187 |
| 10 | Уплотнение грунта т на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,297 |
| 11 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-05 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,297 |

На проезды, дорожки

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Асфально-бетонное покрытие |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10, группа грунтов 2 (устройство корыта) | 1000 м3 грунта | 0,56 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: глины | 1 т груза | 980 |
| 3 | Перевозка грузов, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 980 |
| 4 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,19 |
| 5 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 (до4-х проходок) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,19 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,9 |
| 7 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 190 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2,85 |
| 9 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм | м3 | 285 |
| 10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, | 1000 м2 покрытия | 0,95 |
| 11 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 6см к расценке 27-06-029-03 | 1000 м2 покрытия | 0,95 |
| 12 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | 1 т | 1,35 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | 1000 м2 покрытия | 0,95 |
| 14 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см исключать до 3см к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 покрытия | -0,95 |
| Раздел 2. Покрытие из тротуарной плитки |  |  |  |
| 15 | Разработка грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 2 (устройство корыта) | 1000 м3 грунта | 0,061 |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: глины | 1 т груза | 106,7 |
| 17 | Перевозка грузов, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 106,7 |
| 18 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,049 |
| 19 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 (до4-х проходок) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,049 |
| 20 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 0,245 |
| 21 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65 % | м3 | 29,4 |
| 22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,245 |
| 23 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 24,5 |
| 24 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 2,45 |
| Раздел 3. Бетонное покрытие |  |  |  |
| 25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0132 |
| 26 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм | м3 | 1,32 |
| 27 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,32 |
| 28 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,165 |
| 29 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия исключать до 20мм к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | -0,165 |
| Раздел 4. Устройство бордюра |  |  |  |
| 30 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,82 |
| 31 | Камни бортовые | шт. | 282 |

На озеленение

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 1 | Планировка участка механизированным способом | 100 м2 | 4,65 |
| 2 | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,25 |
| 3 | Разбивка участка | 100 м2 | 4,9 |
| 4 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 4,9 |
| 5 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 50% | 10 м траншей | 13,5 |
| 6 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | 10 м живой изгороди | 13,5 |
| 7 | Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м | шт. | 234 |
| 8 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 1,908 |
| 9 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем не менее 15 см вручную | 100 м2 | 0,12 |
| 10 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 2,028 |
| 11 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,028 |
| 12 | Устройство корыта под цветники глубиной не менее 40 см механизированным способом | 100 м2 корыта | 1,514 |
| 13 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки не менее 20 см | 100 м2 цветников | 1,514 |
| 14 | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 | 100 м2 цветников | 1,514 |
| 15 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 1,514 |
| 16 | Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту | 100 м одерновки | 1,06 |

На малые формы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |
| 1 | Элементы для благоустройства. Скамейка без спинки, конструкции: Металлические, на бетонном фундаменте | шт. | 13 |  |  |
| 2 | Элементы для благоустройства. Урна, конструкции: Металлические, на бетонном фундаменте | шт. | 9 |  |  |
| 3 | Установка контейнерного бака и др. | 100 шт. изделий | 0,03 |  |  |
| 4 | Контейнерный бак | шт | 3 |  |  |

На силовое оборудование

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 4,6 |
| 2 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,43 |
| 3 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
| 4 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,24 |
| 5 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,19 |
| 6 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм | 1 ввод | 7 |
| 7 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,46 |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,46 |
| 10 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой | 100 м | 1,3 |
| 11 | Заземлитель вертикальный из круглой стали | 10 шт. | 0,7 |
| 12 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества | т | -0,0567 |
| 13 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества | т | 0,07 |
| 14 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали | 100 м | 1,5 |
| Раздел 2. Оборудование |  |  |  |
| 15 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 5 |
| 16 | Устройство автоматического ввода резервного питания | шт | 1 |
| 17 | Щит навесной распределительный с замком | шт | 1 |
| 18 | Щит навесной распределительный с замком | шт | 1 |
| 19 | Щит навесной распределительный с замком | шт | 1 |
| 20 | Бокс | шт | 1 |
| 21 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 30 |
| 22 | Автоматический выключатель | шт | 4 |
| 23 | Автоматический выключатель | шт | 5 |
| 24 | Автоматический выключатель | шт | 2 |
| 25 | Автоматический выключатель | шт | 2 |
| 26 | Автоматический выключатель | шт | 1 |
| 27 | Автоматический выключатель | шт | 2 |
| 28 | Автоматический выключатель | шт | 1 |
| 29 | Автоматический выключатель | шт | 1 |
| 30 | Автоматический выключатель | шт | 2 |
| 31 | Выключатель нагрузки | шт | 3 |
| 32 | Автоматический выключатель | шт | 3 |
| 33 | Автоматический выключатель | шт | 1 |
| 34 | Расцепитель | шт | 1 |
| 35 | Контактор малогабаритный | шт | 2 |
| 36 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | 1 шт. | 5 |
| 37 | Пускатель электромагнитный | шт | 5 |
| 38 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 |
| 39 | Трехфазный электронный счетчик | шт | 2 |
| Раздел 3. Материалы, не предусмотренные сборниками |  |  |  |
| 40 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции | м | 3 |
| 41 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции | м | 18 |
| 42 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции | м | 91 |
| 43 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции | м | 43 |
| 44 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции | м | 240 |
| 45 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции | м | 21 |
| 46 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции | м | 30 |
| 47 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами | 1000 м | 0,012 |
| 48 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке | 1000 м | 0,045 |
| 49 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 8 |
| 50 | Разветвительные коробки | шт. | 20 |
| 51 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 24 |
| 52 | Рукава металлические | м | 19 |
| 53 | Ввод гибкий | шт | 7 |

Автоматизация вентиляционных систем

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,2 |  |  |
| 2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,96 |  |  |
| 3 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,5 |  |  |
| 4 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,09 |  |  |
| 5 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,96 |  |  |
| 6 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,5 |  |  |
| Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |
| 7 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 12 |  |  |
| 8 | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Капилярный термостат защиты от замерзания | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |  |  |
| 15 | Управляющий блок приточной вентиляции | шт. | 2 |  |  |
| Раздел 3. Материалы, не учтенные сборниками |  |  |  |  |  |
| 16 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами | 1000 м | 0,02 |  |  |
| 17 | Провод медный гибкий в виниловой изоляции | м | 135 |  |  |
| 18 | Провод медный гибкий в виниловой изоляции | м | 20 |  |  |
| 19 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) | м | 96 |  |  |
| 20 | Кабель-канал 25*16мм | м | 50 |  |  |

Пожарная сигнализация

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 2,1 |
| 2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,03 |
| 3 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 2,1 |
| 4 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,03 |
| Раздел 2. Оборудование |  |  |  |
| 5 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый не менее 10 лучей | 1 шт. | 1 |
| 6 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 1 |
| 7 | Аккумулятор | шт | 1 |
| 8 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 45 |
| 9 | Оповещатель комбинированный | шт | 2 |
| 10 | Оповещатель комбинированный | шт | 5 |
| 11 | Световой оповещатель | шт | 3 |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 28 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной | шт | 7 |
| 14 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг | 1 шт. | 32 |
| 15 | Резистор | шт | 4 |
| 16 | Резистор | шт | 28 |
| 17 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 |
| 18 | Устройство коммутационное,одно реле, замыкающий контакт | шт | 1 |
| Раздел 3. Материалы, не учтенные в сборниках |  |  |  |
| 19 | Кабель монтажный | м | 160 |
| 20 | Кабель монтажный | м | 50 |
| 21 | Кабель-канал | м | 210 |
| 22 | Коробка коммутационная КК-8М | шт | 3 |
| 23 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм | м | 3 |
| 24 | Гипсовые вяжущие | т | 0,002 |
| 25 | Шнур асбестовый общего назначения диаметром 3-5 мм | т | 0,001 |