**Результаты проверки соблюдения законодательства**

**в сфере жилищно – коммунального хозяйства**

Прокуратурой района совместно с Ростехнадзором проведена проверка соблюдения МУП «Тепло» и МУП «Баганский коммунальщик» законодательства о теплоснабжении, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения: не проводились наблюдения за состоянием металлических дымовых труб; на котлах не установлены термометры и манометры; персоналом котельных не осуществлялся контроль за состоянием тепловых сетей.

По результатам проверки прокуратурой района внесено 2 представления об устранении нарушений. В отношении директоров предприятий вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Заместитель прокурора района

О.Г. Тимошенко